ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

**РІШЕННЯ**

Від 24.01.2024 № 77

Про затвердження норми споживання

гарячої води для житлових будинків,

установ та організацій, які не оснащені

приладами обліку гарячої води

Відповідно до підпункту 21 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.10.2012 №553, враховуючи лист КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» від 03.01.2024 №105-01-18, виконавчий комітет Черкаської міської ради,

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Норми споживання гарячої води у житлових будинках, установах, організаціях для господарсько-побутових потреб, підприємницької діяльності (додаток).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 02.02.2021 №73 «Про затвердження норм споживання гарячої води для житлових будинків, установ та організацій, які не оснащені вузлами обліку гарячої води».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора - начальника управління житлово-комунального господарства департаменту житлово-комунального комплексу Наумчука А.М.

Міський голова Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Норми споживання гарячої води

у житлових будинках, установах, організаціях для господарсько-побутових потреб,  
підприємницької діяльності.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Об’єкти витрати гарячої води | Одиниця виміру | Будівлі, введені в експлуатацію до 01.03.2013 | | Будівлі, введені в експлуатацію з 01.03.2013 | |
| Норми витрат гарячої води, л/добу | Норми витрат гарячої води, м3/місяць | Норми витрат гарячої води, л/добу | Норми витрат гарячої води, м3/місяць |
| 1 | Житлові будинки з централізованим гарячим водопостачанням, обладнані умивальниками, мийками та душами | 1 мешканець | 100 | 2,9 | 85 | 2,55 |
|  | - те ж, з сидячими ваннами, обладнаними душами | 1 мешканець | 110 | 3,2 | 95 | 2,85 |
|  | - те ж, з ваннами довжиною від 1500 | 1 мешканець | 120 | 3,5 | 100 | 3,0 |
| 2 | Гуртожитки з загальними душовими | 1 мешканець | 60 | 1,8 | 50 | 1,5 |
|  | - те ж, з душовими при всіх кімнатах | 1 мешканець | 70 | 2,0 | 80 | 2,4 |
| 3 | Готелі, пансіонати і мотелі:  -категорії \*, з пральнею | 1 мешканець | 70 | 2,0 | 70 | 2,0 |
|  | - категорії \*\*, з пральнею | 1 мешканець | 140 | 4,1 | 90 | 2,7 |
|  | - категорії \*\*\*, з пральнею | 1 мешканець | 100 | 2,9 | 100 | 3,0 |
|  | - категорії \*\*\*\*,  з пральнею | 1 мешканець | 150 | 4,4 | 140 | 4,2 |
|  | - категорії \*\*\*\*\*,  з пральнею | 1 мешканець | 180 | 5,3 | 180 | 5,3 |
| 4 | Лікарні, санаторії загального типу (із загальними ваннами та душовими) | 1 ліжко | 75 | 2,2 | 75 | 2,2 |
|  | те ж, з санітарними вузлами, наближеними до палат | 1 ліжко | 90 | 2,6 | 90 | 2,6 |
| 5 | Інфекційні лікарні | 1 ліжко | 110 | 3,2 | 110 | 3,2 |
| 6 | Санаторії та будинки відпочинку з ванними при всіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 120 | 3,5 | 100 | 3,0 |
| 7 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 6 | 0,18 | 4 | 0,12 |
| 8 | Дитячі дошкільні заклади (колишні ясла-садки) з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 16 | 0,5 | 20 | 0,6 |
|  | те ж, з цілодобовим перебуванням дітей | 1 дитина | 30 | 0,9 | 30 | 0,9 |
| 9 | Навчальні заклади та загальноосвітні школи з душовими при гімнастичних залах | 1 учень | 3,5 | 0,1 | 8 | 0,24 |
| 10 | Підприємства загального харчування  - без приготування їжі; | 1 страва | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується в обідньому залі; | 1 страва | 4 | 0,1 | 4 | 0,1 |
|  | - з приготуванням їжі, яка реалізується на дому | 1 страва | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| 11 | Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 65 | 1,9 | 65 | 1,9 |
| 12 | Перукарні | 1 робоче місце | 35 | 1,0 | 33 | 1,0 |
| 13 | Кінотеатри | 1 місце | 1,5 | 0,05 | 3 | 0,1 |
| 14 | Клуби | 1 місце | 3 | 0,1 | 3 | 0,1 |
| 15 | Театри:  для глядачів | 1 місце | 5 | 0,1 | 3 | 0,1 |
|  | для артистів | 1 місце | 25 | 0,7 | 25 | 0,7 |
| 16 | Стадіони та спортзали:  для глядачів | 1 місце | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
|  | для фізкультурників (з урахуванням прийняття душа) | І місце | 30 | 0,9 | 30 | 0,9 |
| 17 | Плавальні басейни:  для глядачів | 1 місце | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
|  | для фізкультурників (з урахуванням прийняття душа) | 1 місце | 60 | 1,8 | 60 | 1,8 |
| 18 | Лазні  - для миття в мильній  з полосканням у душі; | 1 відвідувач | 120 | 3,5 | 120 | 3,5 |
|  | те саме з прийманням  оздоровчих процедур; | 1 відвідувач | 190 | 5,6 | 190 | 5,6 |
|  | - душова кабіна; | 1 відвідувач | 240 | 7,0 | 240 | 7,0 |
|  | - ванна кабіна | 1 відвідувач | 360 | 10,5 | 360 | 10,5 |
| 19 | Душові у побутових приміщеннях промислових підприємств | 1 душова сітка | 230 | 6,7 | 270 | 8,1 |
| 20 | Адміністративні будівлі | 1 працюючий | 7 | 0,2 | 6 | 0,18 |
| 21 | Промислові магазини | 1 робоче місце | 7 | 0,2 | 8 | 0,24 |
| 22 | Аптеки:  торговий зал та підсобні приміщення | 1 робоче місце | 7 | 0,2 | 12 | 0,36 |
|  | лабораторія приготування  ліків | 1 робоче місце | 75 | 2,25 | 55 | 1,65 |
| 23 | Науково-дослідні інститути і лабораторії хімічного профілю | 1 працюючий | 80 | 2,4 | 6 | 0,18 |
| 24 | Професійно-технічні училища з душовими при гімнастичних залах | 1 учень | 9 | 0,27 | 8 | 0,24 |

В. о директора департаменту житлово-

комунального комплексу Андрій НАУМЧУК