ЧЕРКАСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

Від 06.06.2023 № 623

Про внесення змін до Правил

приймання стічних вод до

системи централізованого

водовідведення м. Черкаси

Відповідно до підпункту 5 пункту «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», абзацу 4 статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», абзацу 5 статті 13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», враховуючи лист КП «Черкасиводоканал» від 24.03.2023 №4452-01-18 та пропозиції департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради, виконавчий комітет Черкаської міської ради,

ВИРІШИВ:

- Внести зміни до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 15.03.2023 №272 «Про внесення змін до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Черкаси»:

  - Пункт 3.15 розділу 3 додатку 1 до рішення викласти в новій редакції:

«3.15. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом відбору проб, стягується за розрахунковий період від дати, наступної за датою попереднього відбору контрольної проби, проведеного КП «Черкасиводоканал», до дати зафіксованого порушення включно, але не більше дев'яноста днів.

Обсяг стічних вод для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначається одним із нижченаведених способів:

- за показами приладів комерційного обліку, які мають вбудований радіомодуль та архіватор даних, який дозволяє накопичувати записи актуальних значень об’ємів;

- за показами приладів комерційного обліку при наявності таких показів на дати відповідних відборів контрольних проб. Показання приладів комерційного обліку можуть зніматися за вимогою КП «Черкасиводоканал» та/або за ініціативою споживача;

- за відсутності показів приладів комерційного обліку на дати відповідних відборів контрольних проб за формулою:

де V - обсяг стічних вод для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень, м³;

Vi – об’єм стічних вод споживача за i-тий місяць, який входить у розрахунковий період, м³;

Ki - кількість календарних днів у і-тому місяці, який входить у розрахунковий період;

Di - кількість днів у і-тому місяці, які входять у розрахунковий період;

n - кількість місяців, які входять у розрахунковий період.

Плата за скид понаднормативних забруднень стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об'єкта.

  - Зразок Протоколу до рахунку про сплату за скид до системи централізованого водовідведення стічних вод із забрудненнями, концентрації яких перевищують допустимі норми викласти в редакції згідно з додатком.

- Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тищенка С.О.

Міський голова 							    Анатолій БОНДАРЕНКО

Додаток

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету

Черкаської міської ради

від_____________№________

«Зразок протоколу»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

КП «Черкасиводоканал»

Особистий підпис Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ

Дата Відбиток печатки

ПРОТОКОЛ  №______

до рахунку про сплату за скид до системи централізованого

водовідведення стічних вод із забрудненнями, концентрації

яких перевищують допустимі норми

____ _____________ 20___ року 						м. Черкаси

Ми, що нижче підписалися, представники КП «Черкасиводоканал» __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

на основі результатів аналізів контрольної проби, що відібрана                           ____ _________ 20____р. з  контрольного  колодязя  ККконтр.  в  присутності               (дата)

представника __________________________________________________________________ __________________________________________________________________,

(назва споживача, адреса, посада представника споживача, прізвище, ініціали)

склали цей протокол про перевищення ДК забруднюючих речовин, що скидалися до системи централізованого водовідведення за період з                       _____ ________ 20___ р. до ____ _______ 20___р., по вказаних нижче

(дата)				            (дата)

показниках якості:

| № п/п | Показники якості стічних вод | Одиниця виміру | Результати вимірювань | Максимально допустиме значення показника та (або) концентрація в пробі стічних вод |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Відповідно до п. 3.15 Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Черкаси, затверджених рішенням виконавчого комітету Черкаської міської ради від ____ __________20__р. №_____ (далі – Правила), плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин стягується за період від дати, наступної за датою попереднього відбору контрольної проби, проведеного КП «Черкасиводоканал», до дати зафіксованого порушення включно. Плата за скид понаднормативних забруднень стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період.

Об’єм скинутих споживачем стічних вод становить:

__________________________________________________________________

(помісячно, за всі місяці, які входять в розрахунковий період)

Згідно з п. 3.15 Правил обсяг стічних вод для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень за період з _____ __________ 20___ р. до ____

(дата)

_______ 20___р. включно становить ______ м3.

(дата)

Відповідно до пункту 3.14 Правил коефіцієнт кратності для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень становить:

Згідно з п. 3.6 Правил величина плати за скид стічних вод з понаднормативними забрудненнями становить:

Рс=Кк x T x Qpz

де КК ‒ коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми;

Т ‒ тариф на централізоване водовідведення, грн./м3 з ПДВ;

Qpz - об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м³.

Підписи:  ______________________

______________________

______________________

З протоколом ознайомлений, один екземпляр отримав_______________».

В.о. директора департаменту					     Андрій НАУМЧУК